{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["[cmd-35]","[cmd-40]","[cmd-45]","[cmd-50]","[cmd-55]","[cmd-60]","[cmd-65]"]
["SendCmd=3017","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645"]
["Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index="]
["Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len="]
["type=","type=","type=","type=","type=","type=","type="]
[]
["[cmd-36]","[cmd-41]","[cmd-46]","[cmd-51]","[cmd-56]","[cmd-61]","[cmd-66]"]
["SendCmd=3017","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645"]
["Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index="]
["Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len="]
["type=","type=","type=","type=","type=","type=","type="]
[]
["[cmd-37]","[cmd-42]","[cmd-47]","[cmd-52]","[cmd-57]","[cmd-62]","[cmd-67]"]
["SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645"]
["Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index="]
["Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len="]
["type=","type=","type=","type=","type=","type=","type="]
[]
["[cmd-38]","[cmd-43]","[cmd-48]","[cmd-53]","[cmd-58]","[cmd-63]","[cmd-68]"]
["SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645"]
["Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index="]
["Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len="]
["type=","type=","type=","type=","type=","type=","type="]
[]
["[cmd-39]","[cmd-44]","[cmd-49]","[cmd-54]","[cmd-59]","[cmd-64]","[cmd-69]"]
["SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645","SendCmd=0645"]
["Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index=","Index="]
["Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len=","Len="]
["type=","type=","type=","type=","type=","type=","type="]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":263,"n_cols":1,"rows_kept":263,"flags":["formulas_cached_only"]}
[";输出电压U1"]
["[cmd-1]"]
["Index=0"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";输出电压U2"]
["[cmd-2]"]
["Index=4"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";输出电压U3"]
["[cmd-3]"]
["Index=8"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";主路输入电压U1"]
["[cmd-4]"]
["Index=12"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";主路输入电压U2"]
["[cmd-5]"]
["Index=16"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";主路输入电压U3"]
["[cmd-6]"]
["Index=20"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";旁路输入电压U1"]
["[cmd-7]"]
["Index=24"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";旁路输入电压U2"]
["[cmd-8]"]
["Index=28"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";旁路输入电压U3"]
["[cmd-9]"]
["Index=32"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";主路输入电流I1"]
["[cmd-10]"]
["Index=36"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";主路输入电流I2"]
["[cmd-11]"]
["Index=40"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";主路输入电流I3"]
["[cmd-12]"]
["Index=44"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";输出电流I1"]
["[cmd-13]"]
["Index=48"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";输出电流I2"]
["[cmd-14]"]
["Index=52"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";输出电流I3"]
["[cmd-15]"]
["Index=56"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";输出峰值电流I1"]
["[cmd-16]"]
["Index=60"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";输出峰值电流I2"]
["[cmd-17]"]
["Index=64"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";输出峰值电流I3"]
["[cmd-18]"]
["Index=68"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";电池电流"]
["[cmd-19]"]
["Index=76"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";电池电压"]
["[cmd-20]"]
["Index=112"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";电池温度"]
["[cmd-21]"]
["Index=136"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";频率"]
["[cmd-22]"]
["Index=148"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";系统负载百分比"]
["[cmd-23]"]
["Index=156"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";电池剩余时间"]
["[cmd-24]"]
["Index=160"]
["Len=4"]
["type=UINT"]
[]
[";输出电压越限"]
["[cmd-25]"]
["Index=168"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";电池供电"]
["[cmd-26]"]
["Index=169"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";旁路供电"]
["[cmd-27]"]
["Index=170"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";电池电压过低"]
["[cmd-28]"]
["Index=171"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";电池电压过高"]
["[cmd-29]"]
["Index=172"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";一般故障"]
["[cmd-30]"]
["Index=173"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";输出电流>100%"]
["[cmd-31]"]
["Index=174"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";静态开关温度>100℃"]
["[cmd-32]"]
["Index=175"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";系统Pushed on"]
["[cmd-33]"]
["Index=176"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";逆变器关闭"]
["[cmd-34]"]
["Index=177"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";系统不同步"]
["[cmd-35]"]
["Index=178"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";电池充电电流受限"]
["[cmd-36]"]
["Index=179"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";电池开关"]
["[cmd-37]"]
["Index=184"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";主变压器过热"]
["[cmd-38]"]
["Index=185"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";逆变器过热"]
["[cmd-39]"]
["Index=187"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";电池电压过低警告"]
["[cmd-40]"]
["Index=188"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";逆变器电流>100%"]
["[cmd-41]"]
["Index=190"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";输出电流>150%"]
["[cmd-42]"]
["Index=191"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";旁路电压越限"]
["[cmd-43]"]
["Index=192"]
["Len=1"]
["type=UINT"]
[]
[";主路电压越限"]
["[cmd-44]"]
["Index=193"]
["Len=1"]
["type=UINT"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":571,"n_cols":9,"rows_kept":571,"flags":["formulas_cached_only"]}
["[cmd-1]"]
["SendCmd=",null,null,1,0,"输出线电压1",null,"sztemp[161] =","0x00;"]
["Index=",null,null,2,4,"输出线电压2",null,"sztemp[162] =","0x00;"]
["Len=",null,null,3,8,"输出线电压3",null,"sztemp[163] =","0x00;"]
["type=",null,null,4,12,"输入线电压1",null,"sztemp[164] =","0x00;"]
[{"$nulls":3},5,16,"输入线电压2",null,"sztemp[165] =","0x00;"]
["[cmd-2]",null,null,6,20,"输入线电压3",null,"sztemp[166] =","0x00;"]
["SendCmd=",null,null,7,24,"旁路线电压1",null,"sztemp[167] =","0x00;"]
["Index=",null,null,8,28,"旁路线电压2",null,"sztemp[168] =","0x00;"]
["Len=",null,null,9,32,"旁路线电压3",null,"sztemp[169] =","0x00;"]
["type=",null,null,10,36,"主输入电流1",null,"sztemp[170] =","0x00;"]
[{"$nulls":3},11,40,"主输入电流2",null,"sztemp[171] =","0x00;"]
["[cmd-3]",null,null,12,44,"主输入电流3",null,"sztemp[172] =","0x00;"]
["SendCmd=",null,null,13,48,"输出功率",null,"sztemp[173] =","0x00;"]
["Index=",null,null,14,52,"输入功率",null,"sztemp[174] =","0x00;"]
["Len=",null,null,15,56,"输出电量",null,"sztemp[175] =","0x00;"]
["type=",null,null,16,60,"输入电量",null,"sztemp[176] =","0x00;"]
[{"$nulls":3},17,64,"输出\\输入\\逆变器\\旁路 频率",null,"sztemp[177] =","0x00;"]
["[cmd-4]",null,null,18,68,null,null,"sztemp[178] =","0x00;"]
["SendCmd=",null,null,19,72,null,null,"sztemp[179] =","0x00;"]
["Index=",null,null,20,76,null,null,"sztemp[180] =","0x00;"]
["Len=",null,null,21,80,"电池电流",null,"sztemp[181] =","0x00;"]
["type=",null,null,22,84,"电池电压",null,"sztemp[182] =","0x00;"]
[{"$nulls":3},23,88,"电池充电程度",null,"sztemp[183] =","0x00;"]
["[cmd-5]",null,null,24,92,"电池剩余时间",null,"sztemp[184] =","0x00;"]
["SendCmd=",null,null,25,96,"逆变器相电压",null,"sztemp[185] =","0x00;"]
["Index=",null,null,26,100,"相负载电流"]
["Len=",null,null,27,104,"相电流输出百分比"]
["type=",null,null,28,108,"电压比率"]
[{"$nulls":3},29,112,"相输出电压"]
["[cmd-6]",null,null,30,116]
["SendCmd=",null,null,31,120]
["Index=",null,null,32,124]
["Len=",null,null,33,128]
["type=",null,null,34,132]
[{"$nulls":3},35,136]
["[cmd-7]",null,null,36,140]
["SendCmd=",null,null,37,144]
["Index=",null,null,38,148]
["Len=",null,null,39,152]
["type=",null,null,40,156]
[{"$nulls":3},41,160]
["[cmd-8]",null,null,42,164]
["SendCmd=",null,null,43,168]
["Index=",null,null,44,172]
["Len=",null,null,45,176]
["type=",null,null,46,180]
[{"$nulls":3},47,184]
["[cmd-9]",null,null,48,188]
["SendCmd=",null,null,49,192]
["Index=",null,null,50,196]
["Len=",null,null,51,200]
["type=",null,null,52,204]
[{"$nulls":3},53,208]
["[cmd-10]",null,null,54,212]
["SendCmd=",null,null,55,216]
["Index=",null,null,56,220]
["Len=",null,null,57,224]
["type=",null,null,58,228]
[{"$nulls":3},59,232]
["[cmd-11]",null,null,60,236]
["SendCmd=",null,null,61,240]
["Index=",null,null,62,244]
["Len=",null,null,63,248]
["type=",null,null,64,252]
[{"$nulls":3},65,256]
["[cmd-12]",null,null,66,260]
["SendCmd=",null,null,67,264]
["Index=",null,null,68,268]
["Len=",null,null,69,272]
["type=",null,null,70,276]
[{"$nulls":3},71,280]
["[cmd-13]",null,null,72,284]
["SendCmd=",null,null,73,288]
["Index=",null,null,74,292]
["Len=",null,null,75,296]
["type=",null,null,76,300]
[{"$nulls":3},77,304]
["[cmd-14]",null,null,78,308]
["SendCmd=",null,null,79,312]
["Index=",null,null,80,316]
["Len=",null,null,81,320]
["type=",null,null,82,324]
[{"$nulls":3},83,328]
["[cmd-15]",null,null,84,332]
["SendCmd=",null,null,85,336]
["Index=",null,null,86,340]
["Len=",null,null,87,344]
["type="]
[]
["[cmd-16]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-17]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-18]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-19]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-20]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-21]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-22]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-23]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-24]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-25]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-26]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-27]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-28]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-29]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-30]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-31]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-32]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-33]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-34]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-35]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-36]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-37]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-38]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-39]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-40]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-41]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-42]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-43]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-44]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-45]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-46]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-47]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-48]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-49]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-50]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-51]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-52]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-53]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-54]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-55]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-56]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-57]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-58]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-59]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-60]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-61]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-62]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-63]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-64]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-65]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-66]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-67]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-68]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-69]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-70]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-71]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-72]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-73]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-74]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-75]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-76]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-77]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-78]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-79]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-80]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-81]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-82]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-83]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-84]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-85]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-86]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-87]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-88]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-89]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-90]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-91]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-92]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-93]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-94]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-95]"]
["SendCmd="]
["Index="]
["Len="]
["type="]
[]
["[cmd-96]"]